## Slide 1
Erdmagnetfeldkompensation und Feinformung des Magnetfeldes am KATRIN Hauptspektrometer
Jan Reich

## Slide 2: Inhalt
Das Karlsruhe Tritium
Neutrino Experiment KATRIN
MAC-E Filter Prinzip
Luftspulensysteme am
KATRIN Hauptspektrometer
Inbetriebnahme:
Messungen, Simulationen

## Slide 3: Ziel des KATRIN Experiments ist die Messung der Neutrinomasse
Ziel: Masse des Elektron-
Antineutrinos mit einer
Sensitivität von
0.2 eV (90%C.L.)
Methode: Vermessung
des Energiespektrums des
Tritium-Betazerfalls nahe
dem Endpunkt

## Slide 4: KATRIN muss verschiedene Anforderungen erfüllen
Tritium
Halbwertszeit: t1/2 = 12.3 a
Spektrum Endpunkt: E0 = 18.6 keV
Spektrometer- und Detektorsystem
2
Quell- und Transportsystem
Adiabatische Führung
von Signalelektronen
Energieauflösung des
Hauptspektrometers: ΔE = 0,93 eV
Effektive Untergrundabschirmung

## Slide 5: Eine Übersicht über das KATRIN Experiment
Rear
Section
WGTS
2
DPS
CPS
U
ret
E
e
Vor- und Hauptspektrometer
Detektor

## Slide 6: Die kinetische Energie der Elektronen wird mit einem Retardierungspotential analysiert
negatives elektrisches
Potential U
z
Retardierungs-
potential Uret
Analysierebene
0
Hochenergetisches
Elektron: Transmittiert
e-
Niederenergetisches
Elektron: Reflektiert
e-
MAC-E Filter: Magnetic Adiabatic Collimation with Electrostatic Filter

## Slide 7: Durch adiabatische Kollimation werden die Elektronenimpulse transversal ausgerichtet
Skizze
6 T
0,3 mT
4,5 T
Adiabatische Führung:
⇒mag. Moment erhalten
μ = E /B = const.
⇒Energieauflösung:

## Slide 8: Elektrische und magnetische Felder müssen genau aufeinander abgestimmt sein
Entfernung von der Analysierebene (m)
El. Potential (kV)
-20
-10
0
1
10-1
10-2
B-feld (T)
-40 -30 -20 -10 0 +10
Tritiumquelle
Spektrometer
d = 9,8 m
6 T
0,3 mT
Magnetfeld muss für
Transmissionsbetrachtung im
Hauptspektrometer
auf 1% genau bekannt sein

## Slide 9: Luftspulensysteme beeinflussen das Magnetfeld am Hauptspektrometer
EMCS: Earth Magnetic
Field Compensation System
Verlust von Signalelektronen
Sekundärelektronen aus Ober-
fläche zum Detektor geleitet

## Slide 10: Luftspulensysteme beeinflussen das Magnetfeld am Hauptspektrometer
LFCS: Low Field
Coil System
Magnetische Abschirmung
von Untergrundelektronen
Adiabatische Führung
von Signalelektronen

## Slide 11: Das Erdmagnetfeld wird durch zwei senkrechte Cosinusspulensystem kompensiert
I
I
B
d
p·d
Endparameter
p = 0,6
für optimale
Homogenität
cos(Θ) Stromverteilung
auf ellipsoider Oberfläche
erzeugt im Volumen ein
homogenes Magnetfeld
Inhomogenitäten < 0,6 µT
durch Diskretisierung der Ströme
und zylindrische Geometrie
Vertikale Kompensation erfolgt
durch 16 Schleifen bei ~50 A,
Horizontale durch 10 bei ~10 A

## Slide 12: Das LFCS ist ein System aus 14 axial ausgerichteten Spulen
12,7 m
23,4 m
Mechanische Ringe mit
Kabeln instrumentiert
Haltestruktur
Separate Stromversorgung
erlaubt präzise Feinformung
des Magnetfeldes

## Slide 13: Die Luftspulensysteme umschließen das KATRIN Hauptspektrometer

## Slide 14: Die Inbetriebnahmemessungen wurden im zentralen Spektrometerbereich durchgeführt
LFCS Spulen
magnetische
Feldlinien
vermessenes
Gebiet

## Slide 15: Lasertrackermessungen liefern die erforderliche Ortsauflösung
Fluxgate Magnetometer,
Messbereich 1 mT
Genauigkeit: < 0,95 % pro Komponente
Kooperation mit Geodätischem Institut, KIT
Positions- und Winkel-
bestimmung mit Lasertracker:
Δx = 0,12 mm; Δθ = 0,1°

## Slide 16: Die simulierten Magnetfeldwerte sind systematisch niedriger als die Messwerte
Abweichung Aufgrund
Drift der Netzgeräte?
(5 Monate differenz)
Abweichung Aufgrund
Aufmagnetisierung der
Strukturmaterialien?
Abweichung Aufgrund
Aufmagnetisierung der
Strukturmaterialien?

## Slide 17: Die Differenz zwischen gemessenen und simulierten Werten ist ausreichend gering
Selbst mit Abweichungen
wird Magnetfeld auf 1% genau
in Simulation reproduziert

## Slide 18: Zur Überprüfung wurden Messungen von Strom und Magnetfeld simultan durchgeführt
LFCS Spulen
magnetische
Feldlinien
Messposition
Messposition

## Slide 19: Der lineare Anstieg der Magnetfeldwerte mit dem Strom schließt eine Magnetisierung aus
Gleichzeitige Magnetfeld-
und Strommessung liefert
Übereinstimmung innerhalb
der Messfehler

## Slide 20: Zusammenfassung
Das Ziel des KATRIN-Experiments ist die Messung der Masse des Elektron-
Antineutrinos mit einer Sensitivität von 0.2 eV (95% C.L.)
KATRIN verwendet das MAC-E Filter Prinzip, um das Energiespektrum der
Zerfallselektronen aus dem Tritium β-Zerfall nahe dem Endpunkt
genau zu vermessen
Die Luftspulensysteme am KATRIN Hauptspektrometer kompensieren das
Erdmagnetfeld und formen das Magnetfeld.
Dadurch werden die Transmissionseigenschaften optimiert und der
Untergrund minimiert
Das Feld der Luftspulensysteme im Inneren des Hauptspektrometers lässt
sich auf 1% genau mit Simulationen reproduzieren